## 排水(環告64)
12 | [12 empty] | 受付番号 | [9 empty] | □ | 持込 | 受付
6 | [24 empty] | ／
6 | [22 empty] | □ | 宅配
12 | 事業場排水等水質検査依頼書 | [23 empty] | ：
12 | [12 empty] | 山分セ | [11 empty] | 作成
12 | [24 empty] | ／
12 | [24 empty] | ：
5
12 | ※必須記入欄（太枠内をご記入ください） | [11 empty] | 報告書類を再発行する際は、発行手数料が発生いたします。
12 | [12 empty] | 検査依頼書をもとに報告書類を作成しますので、お間違いのないようにご記入ください。
3
9 | 依頼者情報 | 氏名又は 法人名 |  |  | フリガナ | [16 empty] | ＴＥＬ
9
9
9
9 |  | 住 所 |  |  | 〒 | [16 empty] | FAX
9
9
9
9 |  | 担当者所属 | [9 empty] | 担当者氏名 |  |  | フリガナ | [6 empty] | 携帯
9
9
9
24 | 試料情報 | 試料名又は 採水場所
24 |  | 採水日時 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 時 |  |  | 分 | 天候
12 |  | 気温 |  |  |  | ℃ | 水温 |  |  |  | ℃ | 残留 塩素 |  | 消毒 | □ | 有 |  |  | mg/ℓ | 採水者氏名
12 | [14 empty] | □ | 無
14.5 | 検査項目 | □ | 水素イオン濃度（pH） |  |  |  |  | □ | 溶解性鉄含有量 |  |  |  | □ | 六価クロム化合物 |  |  |  | □ | 1,1-ジクロロエチレン |  |  |  | □ | 1,4-ジオキサン
14.5 |  | □ | 生物化学的酸素要求量（BOD） |  |  |  |  | □ | 溶解性マンガン含有量 |  |  |  | □ | 砒素及びその化合物 |  |  |  | □ | シス-1,2-ジクロロエチレン |  |  |  | □ | ほう素及びその化合物
14.5 |  | □ | 化学的酸素要求量（COD） |  |  |  |  | □ | クロム含有量 |  |  |  | □ | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 |  |  |  | □ | 1,1,1-トリクロロエタン |  |  |  | □ | ふっ素及びその化合物
14.5 |  | □ | 浮遊物質量（SS） |  |  |  |  | □ | 大腸菌数 |  |  |  | □ | アルキル水銀化合物 |  |  |  | □ | 1,1,2-トリクロロエタン |  |  |  | □ | アンモニア、アンモニウム化合物、
14.5 |  | □ | n-へキサン抽出物質含有量 |  |  |  |  | □ | 窒素含有量（T-N） |  |  |  | □ | ポリ塩化ビフェニル |  |  |  | □ | 1,3-ジクロロプロペン |  |  |  |  | 亜硝酸化合物及び硝酸化合物
14.5 |  |  | □ | 動植物油類 |  |  |  | □ | 燐含有量（T-P） |  |  |  | □ | トリクロロエチレン |  |  |  | □ | チウラム |  |  |  |  | □ | 亜硝酸性窒素
14.5 |  |  | □ | 鉱物油類 |  |  |  | □ | カドミウム及びその化合物 |  |  |  | □ | テトラクロロエチレン |  |  |  | □ | シマジン |  |  |  |  | □ | 硝酸性窒素
14.5 |  | □ | フェノール類含有量 |  |  |  |  | □ | シアン化合物 |  |  |  | □ | ジクロロメタン |  |  |  | □ | チオベンカルブ |  |  |  |  | □ | アンモニア性窒素
14.5 |  | □ | 銅含有量 |  |  |  |  | □ | 有機燐化合物 |  |  |  | □ | 四塩化炭素 |  |  |  | □ | ベンゼン |  |  |  |  | □ | 有機性窒素
14.5 |  | □ | 亜鉛含有量 |  |  |  |  | □ | 鉛及びその化合物 |  |  |  | □ | 1,2-ジクロロエタン |  |  |  | □ | セレン及びその化合物 |  |  |  | □ | 沃素消費量(下水項目)
14.5 |  | その他、上記にご希望の検査項目がない場合はこちらにご記入ください。
14.5 |  | □ | 大腸菌群数
14.5
14.5
14.5 | ご要望 | 報告書への追記・希望納期・速報値の連絡・発行部数など、ご要望がございましたらこちらにご記入ください。 | [23 empty] | □ | 要望なし
14.5
14.5
14.5
14.5
8
12 | ※任意記入欄（書類宛名、送付先が依頼者情報と異なる場合のみご記入ください）
3
27 | 報告書宛名
27 | 請求書宛名 |  |  | □ | 同上
27 | 見積書宛名 |  |  | □ | 同上
27 | 書類送付先 |  |  | 名 称 |  |  | □ | 同上 | [13 empty] | ＴＥＬ
9 | □ | 報告書 |  | 住 所 |  |  | 〒 | [14 empty] | ＦＡＸ
9
9 | □ | 請求書
9 |  |  |  | 担当者所属 | [8 empty] | 担当者氏名 | [8 empty] | 携帯
9 | □ | 見積書
9
8
14 | センター利用欄 | 容器 | ポリビン |  | 2ℓ |  |  | 本 | [12 empty] | その他 |  |  |  | 準備
14 |  |  | ガラスビン |  | 250ｍℓ |  |  | 本 | 1ℓ(広口) |  |  | 本 | 1ℓ(細口) |  |  | 本 | 1ℓ(ねじ口) |  |  | 本 |  |  |  |  | ／
14 |  |  | 滅菌ビン |  | 200ｍℓ |  |  | 本
14 |  | 搬入 | 検体量・外観 |  |  | □ | 適 | ／ | □ | 不適 | [6 empty] | 回収 |  |  |  | 帰着 |  |  |  | 試験室搬入 |  | ※冷暗所保管
14 | [16 empty] | ／ |  |  |  | ／ |  |  |  | ／
14 | [16 empty] | ： |  |  |  | ： |  |  |  | ：
14 |  | 要求 事項 | ①法令・規則 |  |  |  | 確認 |  |  | 承認 |  |  | 報告 | 速報(Tel･Fax･Mail) |  |  | 環境計量士 | [8 empty] | 発送
14 |  |  | ②引合時･ﾚﾋﾞｭｰ時の差異 |  |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／
14 |  |  | ③要求を満たす能力 | [10 empty] | ：
8
8.5 | 一般財団法人山形県理化学分析センター 〒990-2473 山形県山形市松栄一丁目6番68号 TEL（023）645-5308㈹ ／ FAX（023）645-5305
8.5
8.5
8.5 | [25 empty] | 20251001
17.5 | 作業一覧
17.5 |  | 検査項目 |  |  |  |  | 結果 |  | データ | [5 empty] | 計量方法 | [5 empty] | 下限値 |  |  | 基準値 |  |  | 担当者 | 計量士
17.5 |  | 水素イオン濃度(pH) | [12 empty] | JIS K0102-1 12.1 | [5 empty] | - |  |  | 5.8～8.6
17.5 |  | 生物化学的酸素要求量(BOD) |  |  |  | (mg/L) | [8 empty] | JIS K0102-1 18,21.4 | [5 empty] | 0.5
17.5 |  | 化学的酸素要求量(COD) |  |  |  | (mg/L) | [8 empty] | JIS K0102-1 17.2 | [5 empty] | 0.5
17.5 |  | 浮遊物質量(SS) |  |  |  | (mg/L) | [8 empty] | 環告59(S46)付表8 | [5 empty] | 1
17.5 |  | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 |  |  |  | (mg/L) | [8 empty] | JIS K0102-1 22.3 | [5 empty] | 1
17.5 |  | フェノール類含有量 |  |  |  | (mg/L) | [8 empty] | JIS K0102-4 5.2 | [5 empty] | 0.5 |  |  | 5mg/L以下
17.5 |  | 銅含有量 |  |  |  | (mg/L) | [8 empty] | JIS K0102-3 11.5 | [5 empty] | 0.005 |  |  | 3mg/L以下
17.5 |  | 亜鉛含有量 |  |  |  | (mg/L) | [8 empty] | JIS K0102-3 12.4 | [5 empty] | 0.005 |  |  | 2mg/L以下
17.5 |  | 溶解性鉄含有量 |  |  |  | (mg/L) | [8 empty] | JIS K0102-3 16.5 | [5 empty] | 0.1 |  |  | 10mg/L以下
17.5 |  | 溶解性マンガン含有量 |  |  |  | (mg/L) | [8 empty] | JIS K0102-3 15.4 | [5 empty] | 0.01 |  |  | 10mg/L以下
17.5 |  | クロム含有量 |  |  |  | (mg/L) | [8 empty] | JIS K0102-3 24.2.4 | [5 empty] | 0.01 |  |  | 2mg/L以下
17.5 |  | 大腸菌数 |  |  |  | (CFU/mL) | [8 empty] | 厚.建令1(S37)別表1 | [5 empty] | 1 |  |  | 800CFU/mL以下
17.5 |  | 窒素含有量(T-N) |  |  |  | (mg/L) | [8 empty] | JIS K0102-2 17.3 | [5 empty] | 0.1 |  |  | 120mg/L以下
17.5 |  | 燐含有量(T-P) |  |  |  | (mg/L) | [8 empty] | JIS K0102-2 18.4.1 | [5 empty] | 0.1 |  |  | 16mg/L以下
17.5 |  | カドミウム及びその化合物 |  |  |  | (mg/L) | [8 empty] | JIS K0102-3 14.4 | [5 empty] | 0.001 |  |  | 0.03mg/L以下
17.5 |  | シアン化合物 |  |  |  | (mg/L) | [8 empty] | JIS K0102-2 9.3.2,9.5 | [5 empty] | 0.1 |  |  | 1mg/L以下
17.5 |  | 有機燐化合物 |  |  |  | (mg/L) | [8 empty] | JIS K0102-4 7.2.3 | [5 empty] | 0.1 |  |  | 1mg/L以下
17.5 |  | 鉛及びその化合物 |  |  |  | (mg/L) | [8 empty] | JIS K0102-3 13.4 | [5 empty] | 0.005 |  |  | 0.1mg/L以下
17.5 |  | 六価クロム化合物 |  |  |  | (mg/L) | [8 empty] | JIS K0102-3 24.3.1 | [5 empty] | 0.04 |  |  | 0.2mg/L以下
17.5 |  | 砒素及びその化合物 |  |  |  | (mg/L) | [8 empty] | JIS K0102-3 20.3 | [5 empty] | 0.005 |  |  | 0.1mg/L以下
17.5 |  | 水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物 |  |  |  | (mg/L) | [8 empty] | 環告59(S46)付表2 | [5 empty] | 0.0005 |  |  | 0.005mg/L以下
17.5 |  | アルキル水銀化合物 |  |  |  | (mg/L) | [8 empty] | 環告59(S46)付表3 | [5 empty] | 0.0005 |  |  | 検出されないこと
17.5 |  | ポリ塩化ビフェニル |  |  |  | (mg/L) | [8 empty] | 環告59(S46)付表4 | [5 empty] | 0.0005 |  |  | 0.003mg/L以下
17.5 |  | トリクロロエチレン |  |  |  | (mg/L) | [8 empty] | JIS K0125 5.2 | [5 empty] | 0.002 |  |  | 0.1mg/L以下
17.5 |  | テトラクロロエチレン |  |  |  | (mg/L) | [8 empty] | JIS K0125 5.2 | [5 empty] | 0.0005 |  |  | 0.1mg/L以下
17.5 |  | ジクロロメタン |  |  |  | (mg/L) | [8 empty] | JIS K0125 5.2 | [5 empty] | 0.002 |  |  | 0.2mg/L以下
17.5 |  | 四塩化炭素 |  |  |  | (mg/L) | [8 empty] | JIS K0125 5.2 | [5 empty] | 0.0002 |  |  | 0.02mg/L以下
17.5 |  | 1,2-ジクロロエタン |  |  |  | (mg/L) | [8 empty] | JIS K0125 5.2 | [5 empty] | 0.0004 |  |  | 0.04mg/L以下
17.5 |  | 1,1-ジクロロエチレン |  |  |  | (mg/L) | [8 empty] | JIS K0125 5.2 | [5 empty] | 0.002 |  |  | 1mg/L以下
17.5 |  | シス-1,2-ジクロロエチレン |  |  |  | (mg/L) | [8 empty] | JIS K0125 5.2 | [5 empty] | 0.004 |  |  | 0.4mg/L以下
17.5 |  | 1,1,1-トリクロロエタン |  |  |  | (mg/L) | [8 empty] | JIS K0125 5.2 | [5 empty] | 0.0005 |  |  | 3mg/L以下
17.5 |  | 1,1,2-トリクロロエタン |  |  |  | (mg/L) | [8 empty] | JIS K0125 5.2 | [5 empty] | 0.0006 |  |  | 0.06mg/L以下
17.5 |  | 1,3-ジクロロプロペン |  |  |  | (mg/L) | [8 empty] | JIS K0125 5.2 | [5 empty] | 0.0002 |  |  | 0.02mg/L以下
17.5 |  | チウラム |  |  |  | (mg/L) | [8 empty] | 環告59(S46)付表5 | [5 empty] | 0.0006 |  |  | 0.06mg/L以下
17.5 |  | シマジン |  |  |  | (mg/L) | [8 empty] | 環告59(S46)付表6 | [5 empty] | 0.0003 |  |  | 0.03mg/L以下
17.5 |  | チオベンカルブ |  |  |  | (mg/L) | [8 empty] | 環告59(S46)付表6 | [5 empty] | 0.002 |  |  | 0.2mg/L以下
17.5 |  | ベンゼン |  |  |  | (mg/L) | [8 empty] | JIS K0125 5.2 | [5 empty] | 0.001 |  |  | 0.1mg/L以下
17.5 |  | セレン及びその化合物 |  |  |  | (mg/L) | [8 empty] | JIS K0102-3 26.2 | [5 empty] | 0.002 |  |  | 0.1mg/L以下
17.5 |  | 1,4-ジオキサン |  |  |  | (mg/L) | [8 empty] | 環告59(S46)付表7 | [5 empty] | 0.005 |  |  | 0.5mg/L以下
17.5 |  | ほう素及びその化合物 |  |  |  | (mg/L) | [8 empty] | JIS K0102-3 5.5 | [5 empty] | 0.1 |  |  | 海域以外10mg/L以下
17.5 |  | ふつ素及びその化合物 |  |  |  | (mg/L) | [8 empty] | JIS K0102-2 5.2.2,5.3 | [5 empty] | 0.1 |  |  | 海域以外8mg/L以下
17.5 |  | アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |  |  |  | (mg/L) | [8 empty] | JIS K0102-2 13,14,15 | [5 empty] | 0.1 |  |  | 100mg/L以下
17.5 |  | 亜硝酸性窒素 |  |  |  | (mg/L) | [8 empty] | JIS K0102-2 14.4 | [5 empty] | 0.01 |  |  | -
17.5 |  | 硝酸性窒素 |  |  |  | (mg/L) | [8 empty] | JIS K0102-2 15.8 | [5 empty] | 0.05 |  |  | -
17.5 |  | アンモニア性窒素 |  |  |  | (mg/L) | [8 empty] | JIS K0102-2 13.4 | [5 empty] | 0.1 |  |  | -
17.5 |  | 有機性窒素 |  |  |  | (mg/L) | [8 empty] | JIS K0102-2 16.2 | [5 empty] | 0.1 |  |  | -
17.5 |  | 沃素消費量 |  |  |  | (mg/L) | [8 empty] | 厚.建令1(S37)別表2 | [5 empty] | 1 |  |  | -
17.5 |  | 透視度 |  |  |  | （度) | [8 empty] | JIS K0102-1 8 | [8 empty] | -
17.5 |  | 塩素イオン |  |  |  | (mg/L) | [8 empty] | JIS K0102-2 6.2 | [5 empty] | 2 |  |  | -
|  | 大腸菌群数 |  |  |  | (/mL) | [8 empty] | 厚.建令1(S37)別表1 | [5 empty] | - |  |  | 3000個/㎠
環告６４